Предлагаемый план работ

по капитальному и текущему ремонту

ж/дома  Жмайлова, 4/2 на 2014год

| Капитальный ремонт: ≈ 150 000 рублей |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Объём работ Sм² | Стоимость работ руб. 13% в т.ч | Стоимость материалов руб. | Всего ≈ |
| 1 | Дополнительная установка козырьков 1,3очередь |  |  |  | 150 000,00 |
| Текущий ремонт: ≈ 339 140 рублей |
| 1 | 3очередь-14эт-Уклатка половой плитки (керамогранит) (0,9х0,6)м2, (1,2х0,6)м2 | 0,54м2 0,72м2 | 2600,00 | 1200,00 | 3800,00 |
| 2 | 3очередь-13эт-Восстановление участка цветной штукатурки стены-(1,5х0,6)м2 12эт.-Осыпание цветной штукатурки (0,5м2),разваливается короб из гибсокартона (05х2,70)м2 | 2,75м2 | 7 000,00 | 2000,00 | 10000,00 |
| 3 | 3очер.-Треснутые стекла дверей выхода на балкон- 12эт., 11эт., 7эт., | 3шт |  |  | 4500,00 |
| 4 | 3 очередь-2эт-восстановление двери выхода на балкон, 13эт.-Восстановление двери в мусоросборнике | 2шт | 5000,00 | 1000,00 | 6000,00 |
| 5 | Необходимо выполнить ограждение входов в подъезды очередь1,3 |  |  |  | 120 000,0 |
| 6 | Отсутствуют пожарные рукова 3очередь-34шт |  |  | 102000,00 | 102 000,00 |
| 7 | 1,3очер-Отсутствуют перекрывающие вентеля на прямых стояках с/отопления -52шт |  | 47840,00 | 8000,00 | 55840,00 |
| 8 | 1,3очер=Необходимо выполнить перемонтаж сброса системы отопления1,3очередь |  | 18000,00 | 9000,00 | 27000,00 |
| 9 | Высадка цветов , кустарников, деревьев |  |  |  | 10000,00 |

Директор  ООО УК «Русь»                                                                         Председатель  Совета дома

Русских В.В.

_____________________                                                                              ________________________