Предлагаемый план работ

по капитальному и текущему ремонту

ж/дома Содружества, 37/2 на 2015 год

| Капитальный ремонт: ≈ 1 290 000 рублей |
| --- |
| № п/п | Наименование работ |  | Стоимость работ руб. | Стоимость материалов руб. | Всего ≈ |
| 1 | Замена лифта |  | 1200000,00 |
| 2 | Замена окон на металлопласт |  | 90000,00 |
| Текущий ремонт: ≈ 286 000 рублей |
| 2 | Замена ламп Моп на энергосберегаю- |  | 8000 |
|  | щие,с1по9эт, |  |  |  |  |
| 3 | Замена канализационного лежака | 50м | 35000 | 15000 | 50000 |
| 4 | Замена лежака ГВС | 30м | 16000 | 10000 | 26000 |
| 5 | Ревизия электро-щитков с 1-9 эт (замена проводки, замена автоматов) стоимость счетчика 2000 т.р |  | 171000 |
| 6 | Замена участка ввода холодной воды | 16м | 14000 | 10000 | 24000 |
| 7 | Покраска газовой трубы |  | 7000,00 |

Инженер ООО « НП «Русь»                                                        Берёза М.Ю

Согласовано:

Председатель  Совета дома