Предлагаемый план работ

по капитальному и текущему ремонту

ж/дома Стачки, 199/3 на 2015год

| Капитальный ремонт: ≈ 2 082 650 рублей |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Объём работ Sм² | Стоимость работ руб. 13% в т.ч | Стоимость материалов руб. | Всего ≈ |
| 1 | Ремонт подъездов 1,2,3,4,6,7,8,9,10 | 2385м2 | 780 000,00 | 350 000,00 | 1130 000,00 |
| 2 | Установка урн под.1,2,3,4,6,7,8,9,10 | 10шт | 8050,00 | 13000,00 | 21050,00 |
| 3 | Замена ограждений лестничных маршей | 500м2 | 478000,00 | 153 000,00 | 631 000,00 |
| 4 | Устройство ограждения газонов | 550м/п | 280 000,00 с материалом |
| 5 | Замена лавок под2,8-4шт |  | 4600,00 | 16000,00 | 20600,00 |
| Текущий ремонт: ≈ 886 890 рублей |
| 1 | Ремонт трещин под.2,3,4,торец |  | 34500,00 | 10 000,00 | 44500,00 |
| 2 | Ремонт козырьков входов в подъезды, укрепле-ние стоек, востановление тумб под. 1,3,4 7,8,9,10 |  | 256 000,00 | 54 000,00 | 310 000,00 |
| 3 | Покраска газовой трубы | 150м2 | 9200,00 | 2 500,00 | 11 700,00 |
| 4 | Монтаж разводки холодной и горячей воды для уборщицы под.5 | 1шт | 3450,00 | 1500,00 | 4950,00 |
| 5 | Покраска входной подъездной двери с нару-жной и внутренней стороны под.1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 | 10шт 64м2 | 11040,00 | 3000,00 | 14040,00 |
| 6 | Восстановления освещения части подвала |  | 15000,00 | 7000,00 | 25000,00 |
| 7 | Ремонт цоколя | 534м2 | 170 000,00 | 50 000,00 | 220 000,00 |
| 8 | Восстановление освещения входных тамбуров, установка датчиков движения под.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | шт | 15000,00 | 6000,00 | 21000,00 |
| 9 | Монтаж освещения электрощитовых под.2,4,6,8,10 | Шт5 | 8700,00 | 3000,00 | 11700,00 |
| 10 | Замена дверей в электрощитовых под2,4,6,8,10 | 5шт |  |  | 30000,00 |
| 11 | Замена дверей в рамки управления под.1,3,5,7,9 | 5шт |  |  | 35000,00 |
| 12 | Ремонт и ревизия поэтажных электрощитков с 1 по 5эт., под.2,4,6,8,10 | 40шт | 69000,00 | 25000,00 | 94000,00 |
| 13 | Посадка деревьев цветов и кустарников |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14 | Спил деревье сухих веток |  |  |  | 20000,00 |
| 15 | Замена участка ввода холодной воды(железо) и перекрывающей задвижки под.10 |  | 15000,00 | 20 000,00 | 35000,00 |

Инженер НП «Русь»                                                                    Литовченко Н.В.

бюСогласовано:

Председатель  ТСЖ «Ступенька»                                               Борисов  С.В.