Предлагаемый план работ

по капитальному и текущему ремонту

ж/дома Зорге, 62  на 2015 год

| Капитальный ремонт: ≈ 3 023 000 рублей |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Объём работ Sм² | Стоимость работ руб. | Стоимость материалов руб. | Всего ≈ |
| 1 | Ремонт отмостки (800руб-1м2) | 70м2 | 65 000,00 | 40 000,00 | 105 000,000 |
| 2 | Ремонт фасада и межпанельных швов |  |  |  | 2 400 000,00 с материалом |
| 3 | Ремонт подъездов 1,3,с 2по9этаж | 840м2 |  |  | 350 000,00 с материалом |
| 4 | Замена подъездных окон | 24окна |  |  | 168 000,00 с материалом |
| Текущий ремонт: 291 670 рублей |
| 1 | Устройство полов 1-ых этажей возле лифта плиткой | 35м2 | 40 250,00 | 25 000 | 65 250,00 |
| 2 | Ревизия поэтажных электрощитков(на 4 счетчи-ка) | 27шт | 74520,00 | 43200,00 | 117 720,00 |
| 3 | Установка светильников, датчиков движения и энергосберегающих ламп |  | 20 700,00 | 15 000,00 | 35 700,00 |
| 4 | Замена выпуска 1-го подъезда | 8м | 36 000,00 | 10 000,00 | 46000,00 |
| 5 | Ремонт входов в подъезды со снятием плит козырьков | 3 | 18 000,00 | 7 000,00 | 25 000,00 |
| 6 | Посадка цветов и кустарников |  |  |  | 2000,00 |

Инженер НП «Русь»                                                                    Литовченко Н.В.

Согласовано:

Председатель  Совета дома                                                          Пазына Д.В.