А К Т

сверки по текущему ремонту  Содружества, 37/2 за 2017 год.

| Сальдо на 01.01.2017 г - 0 |  |
| --- | --- |
| Доходная часть: |
| Начислено: 103238 |  |
| Оплачено жильцами 104356 |  |
| Дебиторы: - 1118 |  |

| № п/п. | Описание работ и место из проведения | Расход | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | З/ плата | Материалы |  |
|  | январь |
| 1 | Замена аварийного участка лежака ГВС (6метров) в тех. подполье | 3450,00 | 1470,11 | 4920,11 |
|  | итого | 3450,00 | 1470,11 | 4920,11 |
|  | февраль |
| 1 | Замена аварийного стояка ХВС по кв 129-110 | 2300,00 |  | 2300,00 |
| 2 | Замена аварийного участка циркуляции на 9 ом этаже | 2300,00 | 1795,00 | 4095,00 |
|  | итого | 4600,00 | 1795,00 | 6395,00 |
|  | март |
| 1 | Замена лифтового счетчика замена питающих перемычек | 1725,00 | 2125,00 | 3850,00 |
|  | итого | 1725,00 | 2125,00 | 3850,00 |
|  | Апрель |
| 1 | Замена аварийного участка ГВС Д 63(16м),Д 50(8м) Д 40-(8м), Д 32 (16м) | 18400,00 | 12223,68 | 30623,68 |
| 2 | Спил веток | 2875,00 |  | 2875,00 |
|  | итого | 21275,00 | 12223,68 | 33498,68 |
|  | Май |
| 1 | Замена аварийного участка ввода в тех.подполье | 9775,00 | 3204,00 | 12979,00 |
|  | итого | 9775,00 | 3204,00 | 12979,00 |
|  | Июнь |
|  | итого | ---- | ---- | ---- |
|  | Июль |
| 1 | Замена аварийных участков холодного водоснабжения по тех. подполью | 36800,00 | 10956,05 | 47756,05 |
| 2 | Установка светодиодных ламп между этажами |  | 945,00 | 945,00 |
|  | итого | 36800,00 | 11901,05 | 48701,05 |
|  | Август |
| 1 | Замена аварийного участка ввода ГВС в тех.подполье | 4025,00 | 1086,00 | 5111,00 |
|  | итого | 4025,00 | 1086,00 | 5111,00 |
|  | Сентябрь |
|  | итого | ------ | ------- | -------- |

|  | Октябрь |
| --- | --- |
| 1 | Сварка газонного ограждения после ремонта труб | 1725,00 |  | 1725,00 |
|  | ИТОГО: | 1725,00 |  | 1725,00 |
|  | Ноябрь |
|  | Итого: | ---- | ---- | ---- |
|  | Декабрь |
| 1 | Замена аварийной циркуляционной линии на 9-ом этаже левая сторона | 18400,00 | 5390,07 | 23790,07 |
| 2 | Замена общедомового водомера на холодную воду на новый | 4600,00 | 5648,01 | 10248,01 |
|  | ИТОГО: | 23000,00 | 11038,08 | 34038,08 |
|  | Итого за 2017год. | 106375,00 | 44842,92 | 151217,92 |
|  | ЕСН 30,2% | 32125 |  | 32125 |
|  | Диспетчер | 12600 |  | 12600 |
|  | Всего: | 151100 | 44843 | 195943 |

| Сальдо на 01.01.2018г. 104356 -195943= -91587 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор НП «Русь» |  | Береза Ю.Н. |
| Председатель Совета дома |  |  |

.