## Sheet1
АКТ
сверки по текущему ремонту
жилого дома Зорге, 62
За 2017 года
Сальдо на 01.01.2017г. |  |  | 0
Начислено |  |  | 136394
Оплачено |  |  | 133347
Дебиторы |  |  | 3047
№ п/п | Описание работ и место их проведения | Расход
|  | з/плата | Материалы | Всего
Январь
1 | Ремонт поэтажного электрощитка на 4счетчика, кв.41-44 | 4600 | 2643.78 | 7243.78
2 | Ремонт поэтажного электрощитка на 4счетчика, кв.73-76 | 4600 | 2643.78 | 7243.78
3 | Перекоммутация распред. Коробок под1, |  | 285.68 | 285.68
| Итого: | 9200 | 5573.24 | 14773.24
Февраль
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Март
1 | Частичный ремонт и замена электропроводки распредщитка |  |  | 0
| кв.35,36,37,38 | 1150 | 26.46 | 1176.46
| Итого: | 1150 | 26.46 | 1176.46
Апрель
1 | Замена аварийного трубопровода циркуляционной линии,20м
| с выносом вентелей на л/площадку, 9эт.,2под, кв.69-70 | 11500 | 9650 | 21150
| Итого: | 11500 | 9650 | 21150
май
1 | Установка врезки под термометр в рамке управления на пря-
| мом трубопроводе с применением сварки | 1150 |  | 1150
| Итого: | 1150 | 0 | 1150
Июнь
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Июль
1 | Занесение базы данных для гиса посчетчикам хвс, гвс,электро | 1150 |  | 1150
| Итого: | 1150 |  | 1150
Август
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Сентябрь
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Октябрь
1 | Ремонт участка ввода обратного трубопровода ф76-7м (4сты-
| ка)-сварка | 3450 |  | 3450
2 | Замена участка лежака системы отопления с врезкой в подвале
| под1 | 6900 | 1750 | 8650
| Итого: | 10350 | 1750 | 12100
Ноябрь
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Декабрь
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
| Всего: | 34500 | 16999.7 | 51499.7
| ЕСН 30,2% | 10419 |  | 10419
| Диспетчер | 12600 |  | 12600
| Всего: | 57519 | 16999.7 | 74518.7
Результат 133347 - 74519 = 58828
Сальдо на 01.01.2018г. 58828
| Директор НП «Русь» |  | Ю.Н.Береза
| Председатель Совета дома |  | Д.В.Пазына