## Sheet1
АКТ
сверки по текущему ремонту
жилого дома 3орге, 72/1
За 2017 года
Сальдо на 01.01.2017г. |  |  | 0
Начислено |  |  | 191102
Оплачено |  |  | 186452
Дебитор |  |  | 4650
Итого:
№ п/п | Описание работ и место их проведения | Расход
|  | з/плата | Материалы | Всего
Январь
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Февраль
1 | Замена аварийного участка гвс в подвале, под кв.108 | 575 | 725 | 1300
Замена аварийного участка лежака с/отопления в РУ,6под
| прямого трубопровода | 4600 | 1444.48 | 6044.48
2 | Замена аварийного стояка хвс, кв.5-1 | 2300 | 1664 | 3964
| Итого: | 7475 | 3833.48 | 11308.48
март
1 | Закупка секций почтовых ящиков для 4подъезда |  | 5960 | 5960
| Итого: |  | 5960 | 5960
Апрель
1 | Замена участков ливневой канализации в подвале под№3
| И №4, ф76, железо на ПВХ ф100 | 4600 | 339 | 4939
| Итого: | 4600 | 339 | 4939 | 339 | 5278
май
1 | Ремонт и замена уч-ка трубопровода-3м, системы гвс
| между 3 и 4под | 2875 | 706 | 3581
2 | Аварийный вызов-30.04.2017г.- Восстановление освеще-
| ния квартиры кв.155 | 575 |  | 575
2 | Аварийный вызов-01.05.2017г.- Настройка таймера пос-
| ле отключения электричества, 1и2электрощитовые | 575 |  | 575
| Итого: | 4025 | 706 | 4731
Июнь
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Июль
1 | Доплата за занесение базы данных по счетчикам: гвс, хвс | 1150 |  | 1150
и электро.
| Итого: | 1150 |  | 1150
Август
1 | Замена участка аварийного трубопровода ливневой кана-
| лизации кв.29-30 | 1150 | 1050 | 2200
2 | Установка новых урн-7шт | 9660 | 11340 | 21000
3 | Замена вышедших из строя датчиков движени под5,7,1эт |  | 854.5 | 854.5
| Итого: | 10810 | 13244.5 | 24054.5
Сентябрь
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Октябрь
1 | Ремонт поэтажного электрощитка кв.79-80 | 3450 | 43.8 | 3493.8
2 | Замена у-ка циркуляции гвс в кв.29(пайка) | 575 |  | 575
3 | Замена аварийного стояка хвс,кв29(материал заказчика) | 2300 |  | 2300
4 | Замена аварийного участка лежака системы отопления с
| установкой опор и заменой врезки стояка,под кв166 под- | 3450 |  | 3450
вал-сварка
5 | Ремонтно-восстановительные работы поручня 1этажа с
| применением сварки под3 | 1725 |  | 1725
6 | Замена таймеров в электрощитовых дома |  | 1144 | 1144
| Итого: | 11500 | 1187.8 | 12687.8
Ноябрь
1 | Ремонт поэтажного электрощитка с перекоммутацией
| 3-х точек для подключения интернета, кв.208-209 | 5750 |  | 5750
3 | Замена вышедших из строя светильников, под2,3,6 |  | 805.95 | 805.95
3 | Замена участков ливневой канализации в подвале
| И №4, ф76, железо на ПВХ ф100 И №4 |  | 2810 | 2810
3 | Замена вышедшего из строя датчика движения под5 |  | 427.25 | 427.25
| Итого: | 5750 | 4043.2 | 9793.2
Декабрь
1 | Ремонт поэтажного электрощитка с восстановлением за-
| земления,переподключением электрощетчиков кв.27-28 | 5750 |  | 5750
2 | Ремонт поэтажного электрощитка с восстановлением за-
| земления,переподключением электрощетчиков кв.97-98 | 5750 |  | 5750
3 | Ремонт лежака с/отопления и 2-х стояков кв.66, 70-12 мет-
ров с применением сварки, замена 7 перекрывающих вен-
| телей подвале 3-4под | 6900 | 4859.1 | 11759.1
| Итого: | 18400 | 4859.1 | 23259.1
| Всего: | 63710 | 34173.08 | 97883.08
| ЕСН 30,2% | 19240 |  | 19240
| Диспетчер | 12600 |  | 12600
| Всего: | 95550 | 34173.08 | 129723.08
Результат 186452 - 129723 = 56729
Сальдо на 01.01.2018г. 56729
| Директор НП «Русь» |  |  | Ю.Н.Береза
| Председатель Совета дома |  |  | Е.И.Брагина