А К Т

сверки по текущему ремонту Содружества, 35/2 за 2016 год.

| Сальдо на 01.01.2016 г | 0 |
| --- | --- |
| Доходная часть: |
| Начислено: 189897 |  |
| Оплачено жильцами 185869 |  |
| Дебиторы: 4028 |  |

| № п/п. | Описание работ и место из проведения | Расход | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | З/ плата | Материалы |  |
|  | январь |
| 1 | Замена аварийного стояка канализации по кв. 116 |  | 681,00 | 681,00 |
|  | итого |  | 681,00 | 681,00 |
|  | февраль |
| 1 | Замена аварийного стояка канализации через перекрытие по кв. 131-127 | 5175,00 | 1740,00 | 6915,00 |
|  | итого | 5175,00 | 1740,00 | 6915,00 |
|  | март |
| 1 | Замена аварийного стояка канализации по кв.24 | 2300,00 | 830,00 | 3130,00 |
|  | итого | 2300,00 | 830,00 | 3130,00 |
|  | Апрель |
| 1 | Покраска бордюра | 1265,00 | 1339,23 | 2604,23 |
| 2 | Замена аварийного стояка ГВС по кв.41 с выходом в магазин светлый | 3450,00 | 5112,00 | 8562,00 |
| 3 | Вызов специалиста для наладки насоса ХВС | 1150,00 |  | 1150,00 |
|  | итого | 5865,00 | 6451,23 | 12316,23 |
|  | Май |
|  | итого: | ---- | --- | --- |
|  | Июнь |
|  | итого | ----- | ----- | ---- |
|  | Июль |
| 1 | Замена аварийного канализационного стояка через перекрытие по кв. 123 | 3220,00 | 1300,00 | 4520,00 |
|  | итого | 3220,00 | 1300,00 | 4520,00 |
|  | Август |
| 1 | Замена аварийного канализационного стояка по кв 86 | 2300,00 | 1380,00 | 3680,00 |
| 2 | Замена аварийного канализационного стояка через перекрытие по кв. 82 | 2875,00 | 630,00 | 3505,00 |
|  | итого | 5175,00 | 2010,00 | 7185,00 |
|  | Сентябрь |
| 1 | Замена аварийного стояка ГВС по кв. 4 с выходом в подвал | 3450,00 | 3324,00 | 6774,00 |
| 2 | Замена аварийных стояков канализации через | 8625,00 | 3970,00 | 12595,00 |
|  | перекрытие по кв. 122, 118,114,110 |  |  |  |
|  | итого | 12075,00 | 7294,00 | 19369,00 |

|  | Октябрь |
| --- | --- |
| 1 | Замена циркуляционной линии на 10-м этаже с выходом в кв. 95 | 10350,00 | 5860,50 | 16210,50 |
| 2 | Замена аварийного стояка через перекрытие по кв117-121 | 5175,00 | 2150,00 | 7325,00 |
| 3 | Замена аварийного стояка через перекрытие по кв70-74 | 5175,00 | 1630,00 | 6805,00 |
|  | ИТОГО: | 20700,00 | 9640,50 | 30340,50 |
|  | Ноябрь |
|  | Итого: | --- | ---- | ---- |
|  | Декабрь |
| 1 | Замена аварийного участка лежака в тех.подполье | 2300,00 | 1460,00 | 3760,00 |
|  | ИТОГО: | 2300,00 | 1460,00 | 3760,00 |
|  | Итого за 2016год. | 56810,00 | 31406,73 | 88216,73 |
|  | ЕСН 30,2% | 17157 |  | 17157 |
|  | Диспетчер | 12000 |  | 12000 |
|  | ВСЕГО: | 85967 | 31407 | 117374 |

Сальдо на 01.01.17г     185869 – 117374 = 68495

Директор НП «Русь»                                                           ЮН.Береза

Председатель ТСЖ «Витязь»                                           В.О.Бизюков

.