А К Т

сверки по текущему ремонту  Содружества, 37/2 за 2016 год.

| Сальдо на 01.01.2016 г | 0 |
| --- | --- |
| Доходная часть: |
| Начислено: 103260 |  |
| Оплачено жильцами 98329 |  |
| Дебиторы: 4931 |  |

| № п/п. | Описание работ и место из проведения | Расход | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | З/ плата | Материалы |  |
|  | январь |
|  | итого | ---- | ---- | ---- |
|  | февраль |
|  | итого | ---- | ---- | ---- |
|  | март |
|  | итого | ---- | ---- | ---- |
|  | Апрель |
| 1 | Замена аварийного канализационного лежака с переносом и подсоединением стояков | 13800,00 | 7576,00 | 21376,00 |
|  | итого | 13800,00 | 7576,00 | 21376,00 |
|  | Май |
|  | итого | ---- | ---- | ---- |
|  | Июнь |
|  | итого | ---- | ---- | ---- |
|  | Июль |
|  | итого | ---- | ---- | ---- |
|  | Август |
|  | итого | ---- | ---- | ---- |
|  | Сентябрь |
| 1 | Спил сухих веток за домом | 3450,00 |  | 3450,00 |
| 2 | Замена аварийного стояка ГВС по кв.57 |  | 3015,00 | 3015,00 |
|  | итого | 3450,00 | 3015,00 | 6465,00 |

|  | Октябрь |
| --- | --- |
| 1 | Замена аварийного участка системы отопления в подвале | 1725,00 | 1084,00 | 2809,00 |
| 2 | Покраска окон с 1-9 этаж | 2300,00 | 434,90 | 2734,90 |
|  | ИТОГО: | 4025,00 | 1518,90 | 5543,90 |
|  | Ноябрь |
|  | Итого: | ---- | ---- | ---- |
|  | Декабрь |
|  | ИТОГО: | ---- | ---- |  |
|  | Итого за 2016год. | 21275,00 | 12109,9 | 33384,9 |
|  | ЕСН 30,2% | 6425 |  | 6425 |
|  | Диспетчер | 12000 |  | 12000 |
|  | ВСЕГО: | 39700 | 12110 | 51810 |

Сальдо на 01.01.17г   98329 – 51810 = 46519

Директор ООО «НП «Русь»                                               Ю.Н.Береза

Председатель Совета дома

.