## Зорге_72,1 НП
АКТ
сверки по текущему ремонту
жилого дома 3орге, 72/1
За 2016 года
Сальдо на 01.01.2016г.
Начислено |  |  |  | 191102
Оплачено |  |  |  | 179424
Дебитор |  |  |  | 11678
Итого:
№ п/п | Описание работ и место их проведения | Расход
|  | з/плата | Материалы | Всего
Январь
1 | Ликвидация порыва с/отопления под.
кв3,4 с применением сварки в подвале
| дома | 2875 |  | 2875
| Итого: | 2875 | 0 | 2875
Февраль
1 | Замена датчика движения под5, этаж1
Восстановление освещения л/клеток
| под.3 эт6,7,8 |  | 320.54 | 320.54
2 | Замена датчика движения под5, этаж1
Восстановление освещения л/клеток
| под.3 эт6,7,8 |  | 460 | 460
| Итого: | 0 | 780.54 | 780.54
Март
1 | Ремонт и ревизия поэтажного электро-
| щитка на 2сч.кв.91-92 | 3450 |  | 3450
| Итого: | 3450 | 0 | 3450
Апрель
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
май
1 | Работы не проводились | 0 | 0 | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0
Июнь
1 | Ремонт поручня на входе 6под. (сварка)
2 | Монтаж и сборка новых ляд выходов на
| кровлю | 1150 |  | 1150
под.1,2,3,4,5,6,7 с установкой внутренних
| замков | 20125 | 12837.61 | 32962.61
3 | Ремонт и ревизия поэтажного аварийного
| электрощитка кв.93-94 | 3450 |  | 3450
| Итого: | 24725 | 12837.61 | 37562.61
Июль
1 | Ремонт швов (зал,спальня, кухня) | 21045 | 6744 | 27789
2 | Ремонт и ревизия поэтажного электро-
| щитка кв85-86 | 3450 | 103.02 | 3553.02
3 | Восстановление освещения квартиры в
| поэтажном электрощитке, кв.120 | 575 | 67.2 | 642.2
4 | Устранение аварии по обрыву провода
| кв.85-86, аварийный вызов | 575 | 71.96 | 646.96
5 | Выполнение ляд выходов на кровлю-до-
| списание |  | 702.5 | 702.5
| Итого: | 25645 | 7688.68 | 33333.68
Август
1 | Замена аварийного участка стояка гвс
| прямого трубопровода под4 | 1150 | 385 | 1535
| Итого: | 1150 | 385 | 1535
Сентябрь
1 | Замена аварийного уч-ка ввода гвс-34м,
| ф89-2опоры под 2 | 19550 | 11323.29 | 30873.29
2 | Планировка грунта на газоне между 1и2под | 4025 |  | 4025
3 | Замена светильников под.7, 1эт,под.5.,2эт,1 |  | 248.8 | 248.8
4 | Завоз грунта для газона между 1и2под |  | 3000 | 3000
5 | Замена датчика движения 2под,5эт |  | 410.59 | 410.59
| Итого: | 23575 | 14982.68 | 38557.68
Октябрь
1 | Замена аварийного уч-ка лежака системы
отопленияф50-3м, под.6 (ликвидация
| порыва) | 3450 | 1108.96 | 4558.96
2 | Замена аварийного уч-ка лежака системы
отопления на п/пропилен ф63-20м под1
| (ликвидация порыва) | 9200 | 6508.43 | 15708.43
3 | Замена крана маевского в угловой комнате
| кв29 | 460 | 390 | 850
4 | Уборка подвала под1,2,3,4,5,6,7 с выносом
| на контейнерную площадку | 8050 |  | 8050
5 | Посадка деревьев-4шт |  | 1400 | 1400
| Итого: | 21160 | 9407.39 | 30567.39
Ноябрь
1 | Срез ограждения газона под.5 | 2300 | 150 | 2450
2 | Частичный ремонт поэтажного электро-
| щитка кв.41-42 | 1150 | 335.88 | 1485.88
| Итого: | 3450 | 485.88 | 3935.88
Декабрь
1 | Замена обратного трубопровода лежака
| с/отопления-6м, 1врезки, под1 | 8625 | 1475.1 | 10100.1
2 | Замена аварийного стояка холодной воды
| кв.23 | 2300 | 4520 | 6820
3 | Создание базы данных по счетчикам хо-
| лодной,горячей воды и электро для гиса | 2300 |  | 2300
| Итого: | 13225 | 5995.1 | 19220.1
| Всего: | 119255 | 52562.88 | 171817.88
| ЕСН 30,2% | 36015 |  | 36015
| Диспетчер | 12000 |  | 12000
| Всего: | 167270 | 52563 | 219833
Результат 179424 - 219833 = -40409
| Сальдо на 01.01.2017г. |  |  | -40409
| Директор НП «Русь» |  |  | Ю.Н.Береза
| Председатель Совета дома |  |  | Е.И.Брагина