А К Т

сверки по текущему ремонту  Содружества, 37/2 за 2014 год.

| Сальдо на 01.01.2014 г | 0 |
| --- | --- |
| Доходная часть: |
| Начислено: | 253844 |
| Оплачено жильцами | 251102 |
| Дебиторы: | 2742 |

| № п/п. | Описание работ и место из проведения | Расход | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | З/ плата | Материалы |  |
|  | январь |
| 1 | Замена аварийного стояка ГВС по кв. 97-116-135-154 | 6210,00 | 2187,00 | 8397,00 |
| 2 | Замена аварийного стояка ХВС по кв. 25-44-63 | 4140,00 | 1628,50 | 5768,50 |
| 3 | Замена аварийного стояка ГВС кв. 142-161 | 4140,00 | 1974,00 | 6114,00 |
| 4 | Замена аварийного канализационного лежака с подсоеди-нением 3 стояков (12м) | 12075,00 | 4229,00 | 16304,00 |
|  | итого | 26565,00 | 10018,50 | 36583,50 |
|  | февраль |
| 1 | Уборка пожарных выходов от мусора | 1495,00 |  | 1495,00 |
| 2 | Замена аварийного стояка ХВС по кв. 7-26 | 2300,00 | 963,50 | 3263,50 |
| 3 | Монтаж разводки горячей воды для дворника | 1265,00 | 701,50 | 1966,50 |
|  | итого | 5060,00 | 1665,00 | 6725,00 |
|  | март |
| 1 | Ремонт холла 9эт. (покраска стен, укладка плитки) | 16100,00 | 11425,80 | 27525,80 |
| 2 | Навеска фонаря для освещения входа в подъезд | 1725,00 | 1505,00 | 3230,00 |
|  | итого | 17825,00 | 12930,80 | 30755,80 |
|  | Апрель |
| 1 | Ремонт холла 8эт. (покраска стен, укладка плитки) | 16100,00 | 12177,94 | 28277,94 |
| 2 | Ремонт холла 7эт. (покраска стен, укладка плитки) | 16100,00 | 11599,34 | 27699,34 |
| 3 | Спил деревьев и веток | 1725,00 |  | 1725,00 |
| 4 | Завоз чернозема для клумб |  | 6000,00 | 6000,00 |
| 5 | Озеленение газонов |  | 9120,00 | 9120,00 |
|  | итого | 33925,00 | 38897,28 | 72822,28 |
|  | Май |
| 1 | Ремонт холла 6эт. (покраска стен, укладка плитки) | 16100,00 | 12177,94 | 28277,94 |
| 2 | Ремонт холла 4эт. (покраска стен, укладка плитки) | 16100,00 | 11599,34 | 27699,34 |
| 3 | Покраска дверей 4 эт. | 575,00 | 172,71 | 747,71 |
| 4 | Ремонт пандуса (залитие бетоном, изготовление опалубки) | 1150,00 | 310,00 | 1460,00 |
|  | итого | 33925,00 | 24259,99 | 58184,99 |
|  | Июнь |
| 1 | Замена аварийного стояка ГВС по кв. 22-3 с выходом в подвал | 4600,00 | 2104,68 | 6704,68 |
| 2 | Замена аварийного стояка ГВС по кв. 144-163 с выходом в коридор | 4600,00 | 2225,50 | 6825,50 |
| 3 | Замена аварийного стояка ХВС по кв. 89-70 | 2070,00 | 1683,13 | 3753,13 |
|  | итого | 11270,00 | 6013,31 | 17283,31 |
|  | Июль |  |  |  |
| 1 | Ремонт холла 3 эт.(покраска стен,укладка плитки) | 16100,00 | 11804,24 | 27904,24 |
| 2 | Демонтаж и монтаж оснований, монтаж настенных светильников с 1-8 эт. | 3105,00 | 1212,80 | 4317,80 |
| 3 | Спил дерева | 1725,00 |  | 1725,00 |
| 4 | Ремонт и покраска цоколя(штукатурка трещин, неровных поверхностей, грунтовка, покраска) | 51750,00 | 10636,30 | 62386,30 |
|  | итого | 72680,00 | 23653,34 | 96333,34 |
|  | Август |
| 1 | Ремонт холла 2 эт(покраска стен,укладка плитки) | 16100,00 | 11469,35 | 27569,35 |
| 2 | Уборка пожарных выходов и вынос мусора, установка шпингалетов | 11385,00 | 1395,00 | 12780,00 |
| 3 | Установка поребриков в газоне | 3450,00 |  | 3450,00 |
| 4 | Покраска дверей пожарных выходов | 2300,00 | 1132,38 | 3432,38 |
|  | итого | 33235,00 | 13996,73 | 47231,73 |
|  | Сентябрь |
| 1 | Замена аварийного стояка ХВС по кв. 47-28 | 2070,00 | 1345,00 | 3415,00 |
| 2 | Прокладка кабель-каналов 5эт. | 8452,00 | 9577,00 | 18029,00 |
| 3 | Окраска окон и мытье стекол с 1 по 9эт. | 2875,00 | 861,10 | 3736,10 |
| 4 | Замена стекол, 5эт.-4шт, 4эт.-2шт, 3эт.-2шт, 3эт.-2шт | 3450,00 |  | 3450,00 |
|  | итого | 16847,00 | 11783,10 | 28630,10 |

|  | Октябрь |
| --- | --- |
| 1 | Замена аварийного стояка ГВС по кв. 10-29 с выходом в подвал | 4140,00 | 1086,00 | 5226,00 |
| 2 | Замена аварийного стояка ХВС по кв. 127-146 | 2070,00 | 1938,00 | 4008,00 |
| 3 | Монтаж контейнерной площадки для крупногабаритного мусора(заливка и укладка бетона, опалубка, армирование, установка столбов, сварка, покраска) | 6900,00 | 4985,92 | 11885,92 |
| 4 | Установка 2 датчиков движения 1 эт. | 920,00 | 444,04 | 1364,04 |
|  | итого | 14030,00 | 8453,96 | 22483,96 |
|  | Ноябрь |  |  |  |
| 1 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 104-123 | 2070,00 | 1973,00 | 4043,00 |
| 2 | Замена стояка горячего водоснабжения кв. 23-42 | 2300,00 | 1855,00 | 4155,00 |
| 3 | Ремонт швов кв. 94,144,163,171 | 10925,00 | 950,00 | 11875,00 |
|  | Итого: | 15295,00 | 4778,00 | 20073,00 |
|  | Декабрь |
|  | Замена аварийных стояков ГВС по кв.89,108,127,146,165, 164 и замена циркуляционной линии | 17250,00 | 12636,00 | 29886,00 |
|  | ИТОГО: | 17250,00 | 12636,00 | 29886,00 |
|  | Итого за 2014год. | 297907,00 | 169086,01 | 466993,01 |
|  | ЕСН и соц.стр. -30,2% |  |  | 89968 |
|  | Диспетчер |  |  | 12000 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 568961 |

Результат:    251102 – 568961=  - 317859

Сальдо на 01.01.2015г               - 317859

Директор ООО «НП «Русь»                                    Председатель Совета дома

.