П А С П О Р Т

готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

Адрес: ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 27а

Принадлежность:    ТСЖ «Русич»    НП «Русь»

«___» ___________2011 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Назначение объекта – жилое

- Год постройки – 2004

- Характеристика объекта:

- износ в % ___, этажность – 10, подъезда – 3;

- кол-во квартир – 120

- общая полезная площадь    5974  кв.м.

- жилая площадь                    3055  кв.м.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

в зимних условиях прошедшего 2010-2011гг.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации аварий в текущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ---------------- |  | ---------------- | ----------------- |

- ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по подготовке объекта к эксплуатации в зимних условиях 2011-2012гг.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и инженерному оборудованию | Ед. изм. | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт кровли | м2 | Ремонт швов кровельного покрытия над кв.38 |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов и расширительных бачков |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |  |
|  | ремонт и покраска | руб | Ремонт и покраска входов в подъезд 1,2,3 подкраска цоколя |
|  | герметизация швов | м | 1.Ремонт межпанельного шва и утепление торцевой стены кв.25 2.Ремонт межпанельного шва и утепление торцевой стены кв.88 3.Ремонт межпанельных швов, торцов ж/дома 4.Замена утепления кв.80 |
|  | ремонт водосточных труб | м |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов | руб. |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов | руб. |  |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений в том числе: |  |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |  |
|  | отмостков | м2 |  |  |  |
|  | приямков | руб. |  |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: а) отопления: |  |  |  |  |
|  | радиаторов |  | Замена затвора в РУ на прямом трубопроводе, кранов, обратного клапана |
|  | трубопроводов |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  | Сдано 21.04.2011 Сдано 09.06.2011 |
|  | б) горячего водоснабжения: |  | 1.Переврезка стояков ГВС и циркуляции в подвале и на 9-ом этаже, замена запорной арматуры на стояках и замена сбросников(12шт) (восстановление циркуляции ГВС 3под.) 2.Замена стояка ф40 ГВС кв.41, через перекрытие в подвал (2м) |
|  | трубопроводов |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |
|  | в) водопровода: |  |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | г) канализации: |  |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |  |
|  | промывка системы |  |  |  |  |
|  | д) электрооборудования |  |  |  |  |
|  | световой электропроводки |  | 1.Установка датчиков движения 1,2,3 подъезд с1по10этаж(30шт) 2.Замена светильников (настенных) 1,2под. (6шт) |
|  | силовой электропроводки |  |  |  |  |
|  | эл. щитовых |  |  |  |  |
|  | эл. двигателей |  |  |  |  |
| 7. | Другие работы |  |  |  |  |
| 8. | материалы |  |  |  |  |

IV.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2011-2012гг.

Комиссия в составе:  Инженера НП «Русь»  Литовченко Н.В,

Председателя ТСЖ «Русич» Локота О.В.,

Директора НП «Русь» Русских В.В.

произвела проверку вышеуказанного объекта и утверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Подписи:

| Инженер НП «Русь» | _________________________ | Н.В. Литовченко |
| --- | --- | --- |
| Председатель ТСЖ «Русич» | _________________________ | О.В. Локота |
| Директор НП «Русь» | _________________________ | В.В. Русских |