Предлагаемый план работ

по капитальному и текущему ремонту

ж/дома  Зорге, 56/2  на 2012 год

| Капитальный ремонт: ≈ 80 000 рублей |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Объём работ Sм² | Стоимость работ руб. | Стоимость материалов руб. | Всего ≈ |
| 1 | Ремонт кровли с поднятием плит перекрытия |  |  |
|  | над кв.119 |  | 55 000,00 с материалом |
| 2 | Устройство ливнеотводов от ливневой канализации 1,2,3 под |  | 25 000,00 с материалом |
| Текущий ремонт: ≈ 123 533,30 рублей |
| 1 | Подготовка рамок управления к зиме |  | 7000,00 | 20000,00 | 27000,00 |
| 2 | Покраска подъездных дверей 1,2,3,под |  | 1150,00 | 492,50 | 1642,50 |
|  | и дверей входов в подвал |  | 2208,00 | 309,80 | 2517,80 |
| 3 | Установка оградительных столбов от |  |  |  |  |
|  | наезда машин |  | 4073,00 с материалом |
| 4 | Шпаклевка щелей оконных проёмов |  |  |
|  | подъездных окон 1,2,3 под. с1по 9эт |  | 25 000,00 с материалом |
| 5 | Установка вторых стекол на окна в машинных |  |  |
|  | помещениях |  | 3 000,00 с материалом |
| 6 | Замена пультов управления лифтов 1,2,3п. |  | 20 700,00 с материалом |
| 7 | Ремонт первых этажей (покраска, побелка) |  |  |
|  | 1,2,3 под. |  | 30 000,00 с материалом |
| 8 | Замена лежака прямого и обратного трубо- |  |  |
|  | провода ф40(7х2)14м и 2 врезки ф20(4м) |  |  |
|  | через перекрытие 1-го этажа на п/проп. |  | 5980,00 | 3620,00 | 9600,00 |

Инженер НП «Русь»                                                                    Литовченко Н.В.

Согласовано:

Председатель  ТСЖ «Дом»                                                        Марченко В.С.