П А С П О Р Т

готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

Адрес:  ул. Р. Зорге , 6

Принадлежность:    НП «Русь»

«  30  »    сентября     2011 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Назначение объекта – жилое

- Год постройки –     1966

- Характеристика объекта:

- износ в %  25_, этажность – 5, подъезда – 4;

- кол-во квартир –    70

- общая полезная площадь     3892,6    кв.м.

- жилая площадь       2164,1     кв.м.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

в зимних условиях прошедшего 2010-2011г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации аварий в текущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ----------------- |  | --------------- | ----------------------- |

- ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по подготовке объекта к эксплуатации в зимних условиях 2011-2012гг.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и инженерному оборудованию | Ед. изм. | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт кровли | м2 | ------ | -------- | --------------- |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: | нет |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов и расширительных бачков |  | Изоляция т/проводов с/отопления в техподполье Зорге, 6/1 - 60м |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |  |
|  | ремонт и покраска | руб | ------ | ---- | ------------ |
|  | герметизация швов | м | ----------- | -------- | ----------- |
|  | ремонт водосточных труб | м | ---------- | --------- | ------------ |
|  | утепление оконных проемов | руб. | ----------- | ---------- | -------------- |
|  | утепление дверных проемов | руб. | ------------- | ------ | ----------------- |
| 4. | Ремонт подвальных помещений в том числе: |  | Ремонт помещения рамки управления (побелка, шпаклевка) |
|  | изоляция трубопроводов |  | ------------- | --------- | -------- |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | ------------ | ---------- | --------------- |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | ------------ | ---------- | ------------- |
|  | отмостков | м2 | ---------- | ------------ | ------------- |
|  | приямков | руб. | --------- | ----------- | ------------------- |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: а) отопления: |  | Установка отсекающих задвижек ф80 на тепловом вводе в дом |
|  | радиаторов |  |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  | Сдана РТС |
|  | б) горячего водоснабжения: |  |  |  |  |
|  | трубопроводов |  | ------ | -------- | --------------- |
|  | запорной арматуры |  | ---------- | ------ | ------------------- |
|  | в) водопровода: |  | -------- | ---------- | ----------------- |
|  | трубопроводов |  | ----------- | ------ | ------------------ |
|  | запорной арматуры |  | ----------- | ----------- | ---------------- |
|  | г) канализации: |  |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |  |
|  | промывка системы |  | Сдана РТС |
|  | д) электрооборудования |  |  |  |  |
|  | световой электропроводки |  | Замена эл.кабеля на арендаторов на большее сечение в связи с возгоранием |
|  | силовой электропроводки |  |  |  |  |
|  | эл. щитовых |  | Установка контрольного счетчика на арендаторов, установка контрольного счетчика на МОП |
|  | эл. двигателей |  |  |  |  |
| 7. | Другие работы |  | Озеленение, установка детской площадки., пилка деревьев, укладка плиткой 1-ых этажей |
| 8. | материалы |  |  |

- РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2011-2012гг.

Комиссия в составе:  Инженера НП «Русь»  Литовченко Н.В,

Председателя Совета дома Стрельцова А.С,

Директора НП «Русь» Русских В.В.

произвела проверку вышеуказанного объекта и утверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Подписи:

| Инженер НП «Русь» | _________________________ | Н.В. Литовченко |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета дома | _________________________ | А.С. Стрельцов |
| Директор НП «Русь» | _________________________ | В.В. Русских |
|  |  | . |