Предлагаемый план работ

по капитальному и текущему ремонту

ж/дома Зорге, 6 на 2012 год

| Капитальный ремонт: ≈ 320 000 рублей |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Объём работ Sм² | Стоимость работ руб. | Стоимость материалов руб. | Всего ≈ |
| 1 | Ремонт цементного покрытия пола, жидкие |  |  |  |  |
|  | полы или синтетические ≈ 200м² 1,2,3,4 под. |  |  |  |  |
|  | с 1 по 5эт. | 200 | 200-300 |  |  |
|  |  | 140 | 60000,00 | 40000,00 | 100000,00 |
|  | Расчет жидких полов будет выполнен при дополнительном решении дома |
| 2 | Замена ограждений лестничных площадок |  | 220 000,00 с материалом |
| Текущий ремонт: ≈ 123 500 рублей |
| 1 | Заделка вымоины водосточной трубы | 3 | 1500,00 с материалом |
| 2 | Установка насоса на холодную воду |  | 40000,00 | 40000,00 | 80000,00 |
| 3 | Замена ограждения газона 4подъезд |  | 15000,00 с материалом |
| 4 | Установка отсекающих задвижек в доме на |  |  |  |  |
|  | вводе ГВС |  | 15000,00 | 12000,00 | 27000,00 |

Инженер НП «Русь»                                                                         Литовченко Н.В.

Согласовано:

Председатель Совета дома                                                           Стрельцов А.С.