УТВЕРЖДАЮ

Директор НП «Русь»

___________Русских В.В.

А К Т

обследования технического состояния жилого дома:

Зорге, 68

« 05 »  октября   2011года                                                                                                            г. Ростов-на-Дону

Комиссия в составе:

Инженер НП «Русь» - Литовченко Н.В.

Председатель ТСЖ « Зорге, 68» - Алышева Н.К.

Члены Правления ТСЖ:

1.______________________________________

2.______________________________________

произвели осмотр дома по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 68 и отметили следующее техническое

состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования и придомовой территории:

| Наименование элементов здания придомовой территории, инженерного оборудования | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт | Ед. измер. | Принятое решение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Фундамент | Удовлетв. |  |  |  |  |
| отмостка | Удовлетв. |  |  |  |  |
| цоколь | Неудовл. | Частичное осыпание шпатлевочного слоя и фасадной окраски -10м² | м² | Тек.рем. |  |
| 2. Стены | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 3. Межпанельные стыки | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 4. Фасад | Удовлетв. |  |  |  |  |
| балконы | нет |  |  |  |  |
| лоджии | Удовлетв. |  |  |  |  |
| карнизы | Удовлетв. |  |  |  |  |
| козырьки | Неудовл. | Ремонт железобетонных конструк-ций козырьков, оштукатуривание и окраска конструкций козырька, выполнение водоотводящих устройств ≈ 24м² | м² | Кап.рем. |  |
| Водоотводящие устройства | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 5. Кровля | Удовлетв. |  |  |  |  |
| вентшахты | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 6. Перекрытия | Удовлетв. |  |  |  |  |
| чердачные помещения | нет |  |  |  |  |
| 7. Подъезды: |  |  |  |  |  |
| полы | Удовлетв. |  |  |  |  |
| стены | Частично неуд. | Множественные осыпания штукатурного слоя и масляной окраски 3под. 9эт.≈ 20м² | м² | Тек.рем. |  |
| окна | хорошее |  |  |  |  |
| двери | Удовлетв. |  |  |  |  |
| Лестничные марши | Удовлетв. |  |  |  |  |
| Входы в подъезд | Неудовлет. | Осыпание штукатурки и окраски ≈ 10м² 1,2,3под | м² | Тек.рем. |  |
| освещение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 8. Подвалы, техподполье | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 9.Инженерное |  |  |  |  |  |
| Оборудование сети: |  |  |  |  |  |
| электроснабжение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| и электрические | Удовлетв. |  |  |  |  |
| устройства, |  |  |  |  |  |
| наружное освещение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 10.Водопровод | Удовлетв. |  |  |  |  |
| канализация | Удовлетв. |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Неуд.част. | наладка ГВС 3под. |  | Тек.рем. |  |
| теплоснабжение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 11. Внешнее |  |  |  |  |  |
| благоустройство | Удовлетв. |  |  |  |  |
| хозяйственной |  |  |  |  |  |
| площадки, площадки | Удовлетв. |  |  |  |  |
| для отдыха, тротуары | Удовлетв. |  |  |  |  |
| Озеленение | Удовлетв. | Посадка цветов и кустарников | шт | Тек.рем. |  |

Инженер НП «Русь»    Литовченко Н.В.          __________________________

Председатель ТСЖ «Зорге, 68» Алышева Н.К. __________________________

Члены Правления:

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________