П А С П О Р Т

готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

Адрес: ул. Р. Зорге , 72

Принадлежность:    НП «Русь»

«___»                   2011 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Назначение объекта – жилое

- Год постройки – 1979

- Характеристика объекта:

- износ в % ___, этажность – 9, подъезда – 3;

- кол-во квартир – 106

- общая полезная площадь        5673   кв.м.

- жилая площадь                 __5607,7 кв.м.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

в зимних условиях прошедшего 2010-2011гг.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации аварий в текущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ------------- |  | --------------------- | --------------------- |

- ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по подготовке объекта к эксплуатации в зимних условиях 2011-2012гг.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и инженерному оборудованию | Ед. изм. | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт кровли | м2 | Укрепление оцинкованного покрытия вент.канала 2под. |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов и расширительных бачков |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |  |
|  | ремонт и покраска | руб |  |  |  |
|  | герметизация швов | м |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб | м |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов | руб. |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов | руб. |  |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений в том числе: |  |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |  |
|  | отмостков | м2 |  |  |  |
|  | приямков | руб. |  |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: а) отопления: |  |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |  |
|  | трубопроводов |  | Переврезка фланцев (2шт) врезка сбросного вентиля на грязевике ф25 |
|  | запорной арматуры |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |  |
|  | б) горячего водоснабжения: |  |  |  |  |
|  | трубопроводов |  | 1.Ремонт стояка ГВС в подвале по кв.8 2.Замена соединений и вентилей на циркуляционной линии, 9эт.,3под по кв.103,106 |
|  | запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | в) водопровода: |  | 1.Замена стояка холодной воды в эл.щитовой через перекрытие в подвале до лежака (10м), изоляция трубопровода по стояку кв.8,12 |
|  | трубопроводов |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |
|  | г) канализации: |  | Ремонт уч-ка канализационного стояка под кв.38 |
|  | трубопроводов |  |  |
|  | промывка системы |  |  |  |  |
|  | д) электрооборудования |  |  |  |  |
|  | световой электропроводки |  |  |  |  |
|  | силовой электропроводки |  |  |  |  |
|  | эл. щитовых |  |  |  |  |
|  | эл. двигателей |  |  |  |  |
| 7. | Другие работы |  | 1.Покраска газовой трубы 2.Ремонт козырьков 3.Покупка роз и кустарников |
| 8. | материалы |  |  |

- РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2011-2012гг.

Комиссия в составе:  Инженера НП «Русь»  Литовченко Н.В,

Председателя Совета дома Завгородней В.П.,

Директора НП «Русь» Русских В.В.

произвела проверку вышеуказанного объекта и утверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Подписи:

| Инженер НП «Русь» | _________________________ | Н.В. Литовченко |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета дома | _________________________ | В.П. Завгородняя |
| Директор НП «Русь» | _________________________ | В.В. Русских |